|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фото | Характеристики | Упаковка, вес мешка, пачки. | Цена с НДС. |
|

|  |
| --- |
| ФИКСАТОРЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОМ АРМИРОВАНИИ  |

 |
|

|  |
| --- |
|  Фиксатор Звездочка 50/6-25  |

 | C:\Users\Алексей\Desktop\фиксатор звёздочка на арматуре.jpg |

|  |
| --- |
|  Защитный слой 50 мм, арматура от 6 мм до 25 мм. |

 |

|  |
| --- |
| Мешок - 250 шт. 3,75 кг.  |

 | 3 руб./шт. |
| ТРУБКА ПВХ / КОНУС / |
| Труба ПВХ 25/1,5 Внутренний диаметр 22 мм. Наружный диаметр 25 мм. Толщина стенки 1,5 мм. Отрезок 3 метра.  | C:\Users\Алексей\Desktop\труба 2.jpg | Труба применяется для защиты стяжных болтов от бетонной смеси . На концы устанавливается фиксатор конус.  | В упаковке 120 м. Связка - 40 шт.(.х 3 м.)Вес упаковки- 21,0 кг.  | 11 руб./ м.п. |
| Фиксатор конус  | C:\Users\Алексей\Desktop\труба 4.jpg | Предотвращают возможность попадания бетона внутрь трубки  | Мешок - 1000 шт. Вес мешка - 4,6 кг . | 0,90 руб./шт. |
| Фиксатор, Опора потолочная «Кубик» универсальный | Кубик малый | Защитный слой 35-40-45-50 мм. Диаметр арматуры от 4 мм до 32 мм. |

|  |
| --- |
| Мешок - 500 шт.  |

 | 2,40 руб./шт. |
| Фиксатор, Опора потолочная «Кубик» универсальный.УСИЛЕННЫЙ. | Кубик малый | Защитный слой 35-40-45-50 мм. Диаметр арматуры от 4 мм до 32 мм. |

|  |
| --- |
| Мешок - 500 шт.  |

 | 3,40 руб./шт. |